## Sheet1
|  |  | AL | AT | BA | BE00 | BG | CH | CY | CZ | DE00 | DEKF | DKE1 | DKKF | DKW1 | EE | ES | FI | FR | GR | GR03 | HR | HU | IE | ITCA | ITCN | ITCS | ITN1 | ITS1 | ITSA | ITSI | LT | LUG1 | LV | ME | MK | MT | NL00 | NOM1 | NON1 | NOS0 | PL | PT | RO | RS | SE01 | SE02 | SE03 | SE04 | SI | SK | TR | UA | UK00 | UKNI | NL_on_North | NL_on_South | NL_on_Holland_N | NL_on_Holland_S | NL_on_Brabant | NL_on_Borssele | NL_on_Rilland | NL_on_East | NL_on_Rilland
existing | MW | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 2077 | 2000 | 1190 | 0 | 4047.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.72 | 4394 | 59110 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 6835 | 0 | 703 | 2814.6373 | 4456 | 12468 | 5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0
ignored | MW | Lignite | 0 | 0 | 1648 | 0 | 2504 | 0 | 0 | 2849.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7036.5 | 0 | 905.3 | 4999.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 78.417 | 11199.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ignored | MW | Hard Coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13219.8867 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9257 | 8006.6855 | 11379.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Gas | 300 | 3260.29 | 0 | 4612.1 | 2507 | 0 | 1315 | 2247.1216 | 29573.7201 | 0 | 157.1407 | 0 | 701.9356 | 250 | 24498.56 | 1044 | 7189 | 8687.362 | 0 | 1474 | 3853.8 | 3947 | 3497.4 | 1077.1 | 7112.9 | 24234 | 3954 | 590 | 3012.69 | 553 | 0 | 1077 | 0 | 759.5 | 486.3 | 11551.5 | 0 | 0 | 0 | 5787.85 | 2839 | 4968.841 | 400.9 | 89.9745 | 53.748 | 57.041 | 0 | 445 | 746.632 | 23233.3284 | 2141.3 | 31962.46 | 1713 | 3956 | 1513 | 3338 | 2602 | 766 | 1325 | 0 | 0 | 0
ignored | MW | Oil | 0 | 120 | 0 | 158 | 0 | 0 | 647.7 | 0 | 849.65 | 0 | 542.1 | 0 | 14 | 330 | 0 | 0 | 971 | 0 | 408 | 303 | 495 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.278 | 316.7192 | 0 | 393.82 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
endogenous | MW | Electrolyser | 0 | 24.5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10000 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 4485 | 550 | 6868.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 180 | 430 | 350 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 140 | 230 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7119 | 23.9 | 79.8 | 23.9 | 0 | 130.6415 | 0 | 0 | 8017.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ignored | MW | Hydro - Pondage (Turbine) | 0 | 1146.78 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.7928 | 22.02 | 0 | 320.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.7 | 202.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Hydro - Run of River (Turbine) | 603.672 | 4893.0215 | 40.8 | 148.202 | 535.51 | 4210 | 0 | 431.63 | 4368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589.19 | 0 | 12188.2072 | 327.98 | 0 | 63.14 | 60.056 | 215 | 148.864 | 311.93 | 659.833 | 4977.415 | 0 | 82.2 | 65.9 | 126.2 | 42 | 0 | 78.853 | 230.5 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 523.06 | 505 | 3365.6324 | 2097.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1425.3015 | 10716.137 | 220 | 2095.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Hydro - Reservoir (Turbine) | 1989.744 | 2755.529 | 1615.9 | 0 | 1281.3 | 8530 | 0 | 697.72 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10972.199 | 3236.608 | 9847 | 2743.7 | 0 | 2328.09 | 0 | 0 | 686.44 | 341.6 | 1127.529 | 7122.093 | 189.52 | 136.2 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.48 | 3765.5 | 2579.238 | 434.27 | 5444 | 7650.1 | 2286 | 237.1 | 0 | 21.28 | 29239.66 | 4938 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Hydro - Pump Storage Open Loop (Turbine) | 0 | 5673.5 | 440 | 0 | 535 | 2070 | 0 | 470.4 | 1644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683.32 | 0 | 1850 | 699 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 2510.2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002.9435 | 6690.7145 | 25136.2071 | 216.26 | 3839.4 | 838.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Hydro - Pump Storage Closed Loop (Turbine) | 0 | 300 | 0 | 1305 | 864 | 2290 | 0 | 688.05 | 7381.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7094.572 | 0 | 1950 | 680 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1555 | 2505 | 450 | 240 | 500 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.35 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 760 | 0 | 1983 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Hydro - Pump Storage Open Loop (Pumping) | 0 | -5142.92 | -440 | 0 | -148 | -1500 | 0 | -438 | -1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2424.0056 | 0 | -1850 | -735 | 0 | -246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333 | -1701 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.8 | -1.98 | -1015.63 | -172 | -3586.4 | -102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Hydro - Pump Storage Closed Loop (Pumping) | 0 | -300 | 0 | -1226.76 | -784 | -2290 | 0 | -664 | -7417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7165.51 | 0 | -1950 | -710 | 0 | 0 | 0 | -292 | 0 | 0 | -1600 | -2502 | -450 | -242 | -570 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1486 | 0 | 0 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185 | -690 | 0 | -2449 | -2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
endogenous | MW | Batteries (Injection) | 0 | 67.7576 | 0 | 779.07 | 0 | 1220 | 41 | 1219.9358 | 3199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 125.2 | 470 | 550 | 50 | 20 | 80 | 400 | 1430 | 379.9 | 2125.88 | 2956.4 | 632.9 | 1629.9 | 1011.9 | 200 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4.5056 | 24.5383 | 356.5647 | 155.5248 | 500 | 256 | 0 | 214 | 9058.95 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
endogenous | MW | Batteries (Offtake) | 0 | -67.7576 | 0 | -779.07 | 0 | -1220 | -41 | -1219.9358 | -3199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | -125.2 | -470 | -550 | -50 | -20 | -80 | -400 | -1430 | -379.9 | -2125.88 | -2956.4 | -632.9 | -1629.9 | -1011.9 | -200 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -10430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | -4.5056 | -24.5383 | -356.5647 | -155.5248 | -500 | -256 | 0 | -214 | -9746.895 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Wind Onshore | 200 | 7500.0042 | 750 | 4989.4 | 948 | 310 | 198 | 751.4144 | 110000 | 0 | 920.8203 | 0 | 4728.8812 | 702 | 48350.369 | 13412.5159 | 35929 | 8363 | 377.999 | 2841.95 | 334.29 | 5745.8 | 1800 | 420 | 3110 | 280 | 7980 | 1860 | 2950 | 3608.33 | 400 | 198 | 254.2 | 443 | 0 | 11633 | 3026.975 | 2262.09 | 2550.56 | 10806 | 8696.5 | 5255 | 6172.09 | 3581.015 | 8280.4503 | 3868.2233 | 2222.9385 | 150 | 494.9495 | 17500 | 5033 | 26220.7025 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Wind Offshore | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29712 | 336 | 2217.8 | 605 | 2516.9 | 200 | 200 | 1512 | 5766 | 700 | 0 | 0 | 0 | 5000.2 | 0 | 290 | 240 | 430 | 2200 | 1000 | 840 | 1400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 21470 | 0 | 0 | 1003.5 | 5932.5 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 1157.2562 | 811.3456 | 3031.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42737.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ignored | MW | Solar (Thermal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300.654 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.0002 | 0 | 439.9994 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
existing | MW | Solar (Photovoltaic) | 500 | 12000.257 | 385.8 | 11354.999 | 3216.237 | 9770 | 957 | 8132.9054 | 200000 | 0 | 3099 | 0 | 5384.014 | 702 | 38451.1922 | 2098 | 43441 | 8561 | 423.999 | 1246.58 | 9380.7992 | 1508 | 1525.8118 | 4634.8682 | 9004.8931 | 37377.0616 | 6422.8143 | 2404.1468 | 9530.7159 | 2000 | 608 | 39.1893 | 31.5 | 580 | 266.19 | 46169.9288 | 640 | 0 | 3494 | 13576.75 | 7573.6364 | 5054 | 3545.4 | 346.2579 | 334.4512 | 4852.1407 | 2115.8918 | 1866 | 1187.8788 | 16000 | 6365 | 30790.592 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MW | Others renewable | 0 | 761.5596 | 0 | 706.625 | 302 | 440 | 15 | 715.683 | 12034.29 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 150.65 | 1730.0002 | 2624.82 | 2390 | 583.9979 | 0 | 598 | 190.49 | 70 | 166.08 | 1022.21 | 326.43 | 1738.51 | 271.46 | 92.85 | 83.48 | 210.99 | 96.3 | 159.0179 | 49 | 31 | 0 | 609.6 | 0 | 0.003 | 0 | 1396.9 | 1101.5 | 137.3442 | 141.21 | 291 | 703 | 4994 | 683.3 | 70 | 401.1493 | 2300 | 1533 | 10224.11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MW | Others non-renewable | 0 | 845.24 | 0 | 1379 | 0 | 550 | 0 | 1707.0911 | 5874.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.552 | 3980.011 | 390.5 | 4400 | 0 | 0 | 200 | 1347.2154 | 138 | 47 | 1176 | 1065 | 4460 | 1310 | 308 | 927 | 106.89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 20 | 195 | 50 | 5623.6672 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3717 | 2000 | 0 | 3.5621 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MW | Biofuel | 0 | 0 | 0 | 354.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.6658 | 0 | 1091.114 | 330 | 0 | 989.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7813 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MW | Demand Side Response capacity | 0 | 700 | 0 | 1941.035 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5499.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 4640.8316 | 6500 | 250 | 0 | 57 | 0 | 650 | 29.7241 | 257.0837 | 332.4766 | 2152.1748 | 153.9353 | 13.3857 | 61.2198 | 40 | 8.5714 | 150 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1774.7 | 1563.7 | 4752.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 323.4 | 936.6 | 264.6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8017.5814 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MWh | Hydro - Pondage | 0 | 5314.957 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 1000 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 11764.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MWh | Hydro - Reservoir | 1721680 | 769036.568 | 1753710 | 0 | 842860.8594 | 8179438.9698 | 0 | 2500 | 258578.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648512.501 | 5530000 | 10000000 | 4044000 | 0 | 2045910 | 0 | 0 | 572400 | 187000 | 803360 | 3707000 | 153800 | 144400 | 81300 | 0 | 0 | 0 | 582400 | 628337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1289600 | 2361865 | 646000 | 14426307 | 14798598.9 | 2635077 | 71350 | 0 | 17241.5451 | 102338808.572 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MWh | Hydro - Pump Storage Open Loop | 0 | 1739213 | 3430 | 0 | 255257.2924 | 100000 | 0 | 2300 | 416759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961860 | 0 | 90000 | 4500 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 194000 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8659715.99 | 23092366.83 | 57825336.632 | 1240 | 2017900 | 1506400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45547.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MWh | Hydro - Pump Storage Closed Loop | 0 | 1800 | 0 | 5750 | 218635.754 | 109930.6667 | 0 | 3700 | 629879.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175221 | 0 | 10000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 4300 | 31300 | 3600 | 7800 | 2300 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596 | 4099.5445 | 0 | 13500 | 26380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MWh | Batteries | 0 | 101.6363 | 0 | 1920.28 | 0 | 610 | 164 | 2439.8716 | 6400.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 167.58 | 940 | 1650 | 150 | 60 | 224 | 800 | 11120 | 1520 | 12672.02 | 11785.6 | 4066 | 12024 | 7248 | 200 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 18.0224 | 98.153 | 1426.259 | 622.0991 | 700 | 666.66 | 0 | 510.8 | 10360.6965 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## InstalledCapacitiesNL
Regio's | Zonnestroom, totaal | Windenergie op land | PV_percent | Wind_percent | PV_2030 | Wind_2030
Nederland | 14911 | 5310 | 100% | 100% | 46179.2198 | 11635.1912
Groningen (PV) | 1167 | 734 | 7.828% | 13.83% | 3614.1875 | 1608.3296
Fryslan (PV) | 870 | 581 | 5.836% | 10.94% | 2694.3814 | 1273.0784
Drenthe (PV) | 905 | 222 | 6.071% | 4.182% | 2802.7761 | 486.443
Overijssel (PV) | 1295 | 74 | 8.687% | 1.394% | 4010.6022 | 162.1477
Flevoland (PV) | 598 | 1351 | 4.011% | 25.45% | 1852.0001 | 2960.2906
Gelderland (PV) | 1909 | 171 | 12.81% | 3.221% | 5912.1542 | 374.6926
Utrecht (PV) | 769 | 34 | 5.158% | 0.6404% | 2381.5854 | 74.5003
Noord-Holland (PV) | 1447 | 668 | 9.706% | 12.58% | 4481.3447 | 1463.7114
Zuid-Holland (PV) | 1553 | 535 | 10.42% | 10.08% | 4809.6257 | 1172.2839
Zeeland (PV) | 560 | 567 | 3.756% | 10.68% | 1734.3145 | 1242.4018
Noord-Brabant (PV) | 2643 | 300 | 17.73% | 5.651% | 8185.3449 | 657.3554
Limburg (PV) | 1192 | 72 | 7.996% | 1.356% | 3691.6122 | 157.7653
sum | 14908 | 5309 | 1 | 1 | 46169.9288 | 11633
Niet in te delen (PV) | 3
units: megawatt
Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio
Perioden: 2021**
Onderwerp: ¦Opgesteld elektrisch vermogen
Bron en techniek

## CalculationAvgCapFactor
Regio's | Zonnestroom, totaal | Windenergie op land | Zonnestroom, totaal (MWh) | Windenergie op land (MWh) | AvgCapFactor_PV | AvgCapFactor_Wind
Nederland | 11494 | 10053 | 11494000 | 10053000 | 0.087995 | 0.21612
Groningen (PV) | 913 | 1548 | 913000 | 1548000 | 0.089309 | 0.24075
Fryslân (PV) | 694 | 951 | 694000 | 951000 | #N/A | #N/A
Drenthe (PV) | 705 | 207 | 705000 | 207000 | 0.088928 | 0.10644
Overijssel (PV) | 957 | 135 | 957000 | 135000 | 0.08436 | 0.20826
Flevoland (PV) | 446 | 2327 | 446000 | 2327000 | 0.085139 | 0.19662
Gelderland (PV) | 1430 | 346 | 1430000 | 346000 | 0.085512 | 0.23098
Utrecht (PV) | 590 | 72 | 590000 | 72000 | 0.087583 | 0.24174
Noord-Holland (PV) | 1126 | 1611 | 1126000 | 1611000 | 0.088831 | 0.27531
Zuid-Holland (PV) | 1229 | 1052 | 1229000 | 1052000 | 0.090339 | 0.22447
Zeeland (PV) | 451 | 1170 | 451000 | 1170000 | 0.091936 | 0.23556
Noord-Brabant (PV) | 2024 | 536 | 2024000 | 536000 | 0.08742 | 0.20396
Limburg (PV) | 928 | 99 | 928000 | 99000 | 0.088873 | 0.15696
Niet in te delen (PV) | 2
Bron: CBS
Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio
Perioden: 2021**
Onderwerp: ¦Niet-genormaliseerde productie
Bron en techniek